Załącznik nr 1 do SWZ

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
(nazwa i adres wykonawcy)

__________________, dnia ____________ 2021 r.

Oznaczenie sprawy: SA.270.9.2021

FORMULARZ OFERTY

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki

Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; zwanej dalej: „PZP”) pn.:

„Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż systemu klimatyzacji i wentylacji w Izbie Edukacyjnej Nadleśnictwa Oborniki”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie całego Przedmiotu zamówienia publicznego za zapłatą wynagrodzenia ryczałtowego (ceny) w kwocie _______________________________________ zł brutto (słownie: _________________________________________________________________),

w tym:

wynagrodzenie netto: _________________________zł

podatek VAT: ________________________________ zł

- Oświadczam, że oferowany okres gwarancji na wykonane zamówienie wynosi _______miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zamówienia, podczas którego nie zostaną stwierdzone wady, do których usunięcia będzie zobowiązany Wykonawca.

- Informuję, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Rodzaj usługi, których świadczenie / rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wartość ww. towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: _______________________________________ PLN.

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z moją (naszą) wiedzą będzie miała zastosowanie to ___________%

- Oświadczam, że zapoznałem się z SWZ wraz z załącznikami i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy – do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzam zlecić następującym podwykonawcom:

| Podwykonawca (firma lub nazwa, adres) | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Oświadczam (-my), że następujące roboty budowlane, usługi lub dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

| Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (nazwa/firma, adres) | Zakres robót budowlanych usług lub dostaw, które zostaną wykonane przez danego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia |
| --- | --- |

- Następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Uzasadnienie zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do oferty.

- Wykonawca oświadcza, że proponuje produkt równoważny w następujących pozycjach:

| Urządzenie | Parametry równoważności | Urządzenie równoważne proponowane przez Wykonawcę (nazwa, model) | Dokumenty załączone do oferty umożliwiające Zamawiającemu zbadanie, czy zaoferowany produkt/rozwiązanie jest równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregat zewnętrzny (pompa ciepła) INNOVA, model IGHY560FH5A | Jedn. zewnętrzna systemu VRF - Pompa ciepła Nominalna wydajność chłodnicza: 56,0 kW Nominalna wydajność grzewcza: 63,0 kW Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 3N~/400 V/50 Hz Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 1740x1340x765 mm Waga: nie większa niż 385kg Spręż wentylatora: nie mniejszy niż 82 Pa Poziom ciśnienia akustycznego: nie większy niż 63 dB(A) Zakres pracy w trybie chłodzenia: od -5*C do +52*C Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C Przepływ powietrza: nie mniejszy niż 16 000m3/h Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych: nie mniejsza niż 33 szt. Czynnik chłodniczy: R410A Gwarancja producenta 5 lat – TAK Deklaracja zgodności CE – TAK Moc pobierana w trybie chłodzenia: 16,0 kW Moc pobierana w trybie grzania: 16,6 kW EER = nie mniejszy niż 3,50 COP = nie mniejszy niż 3,80 |  |  |
| Agregat zewnętrzny (pompa ciepła) INNOVA, model IGHY615FH5A | Jedn. zewnętrzna systemu VRF - Pompa ciepła Nominalna wydajność chłodnicza: 61,5,0 kW Nominalna wydajność grzewcza: 69,0 kW Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 3N~/400 V/50 Hz Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 1740x1340x765 mm Waga: nie większa niż 385kg Spręż wentylatora: nie mniejszy niż 82 Pa Poziom ciśnienia akustycznego: nie większy niż 64 dB(A) Zakres pracy w trybie chłodzenia: od -5*C do +52*C Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C Przepływ powietrza: nie mniejszy niż 16 000m3/h Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych: nie mniejsza niż 35 szt. Czynnik chłodniczy: R410A Gwarancja producenta 5 lat – TAK Deklaracja zgodności CE – TAK Moc pobierana w trybie chłodzenia: 18,5 kW Moc pobierana w trybie grzania: 18,9 kW EER = nie mniejszy niż 3,32 COP = nie mniejszy niż 3,65 |  |  |
| Jednostki wewnętrzne kasetonowe oraz ścienne firmy INNOVA, model IGWV28F5A | Jednostka naścienna Nominalna wydajność chłodnicza: 2,8 kW Nominalna wydajność grzewcza: 3,2 kW Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1~/220-240 V/50 Hz Nominalny pobór mocy elektrycznej: nie więcej niż 50 W Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 275x843x180 mm Waga: nie większa niż 10 kg Ilość biegów wentylatora nie mniej niż 3 Przepływ powietrza na najwyższym biegu wentylatora: nie mniejszy niż 500 m3/h Przepływ powietrza na najniższym biegu wentylatora: nie mniejszy niż 350 m3/h Poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu: nie większe niż 38 dB(A) Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu: nie większe niż 30 dB(A) Deklaracja zgodności CE: TAK Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urządzeniem: TAK |  |  |
| jednostki wewnętrzne kasetonowe oraz ścienne firmy INNOVA, model IGBV90F5A | Jednostka kasetonowa Nominalna wydajność chłodnicza: 9,0 kW Nominalna wydajność grzewcza: 10,0 kW Zasilanie (liczba faz/napięcie/częstotliwość): 1~/220-240 V/50 Hz Nominalny pobór mocy elektrycznej: nie więcej niż 98 W Wymiary (wys x szer x głęb): nie większe niż 240x840x840 mm Waga: nie większa niż 40,0 kg Ilość biegów wentylatora nie mniej niż 3 Przepływ powietrza na najwyższym biegu wentylatora: nie mniejszy niż 1500 m3/h Przepływ powietrza na najniższym biegu wentylatora: nie mniejszy niż 1100 m3/h Poziom ciśnienia akustycznego na najwyższym biegu: nie większe niż 40 dB(A) Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu: nie większe niż 35 dB(A) Deklaracja zgodności CE: TAK Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urządzeniem: TAK |  |  |
| IGHY-615FH5A | Opisane w pkt 3 projektu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 3b do SWZ |  |  |
| IGWV28F5A | Opisane w pkt 3 projektu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 3b do SWZ |  |  |
| IGBV90F5A | Opisane w pkt 3 projektu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 3b do SWZ |  |  |
| IGHY-560FH5A | Opisane w pkt 3 projektu wykonawczego stanowiącego załącznik nr 3b do SWZ |  |  |

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres e-mail: ________________________________________________.

- Oświadczam, że realizując zamówienie będę stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że posiadam status (wybór zaznaczyć stawiając X w odpowiedniej kratce):

Mikroprzedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro),

Małego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro),

Średniego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub którego roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro),

Żadne z powyższych.

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Formularz należy podpisać:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie składane dla celów statystycznych