Dąbrówka Leśna, dnia 8 października 2021 r.

**Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne**

**Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki**

Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1

64-600 Oborniki

***DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW***

Nr zamówienia: SA.270.10.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: *„****Budowa zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej******w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki, gmina Oborniki, obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519.”***

Działając na podstawieart. 135 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; dalej: „PZP”), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 07.10.2021 r. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

„1. W projekcie wykonawczym na stronie 20 jest zapis: "Nadwyżkę należy zagospodarować w

odległości do 2 km w porozumieniu z zamawiającym".

2. W przedmiarach w pozycjach nr 23 i 24 jest zapis: „Nadwyżkę wywieźć na odległość do 2 km". Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie co należy zrobić z nadmiarem gruntu”.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający wyjaśnia, że masy ziemne pozyskane w procesie kopania zbiornika należy przemieścić na odległość max 2 km do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i rozplantować tj. wyrównać równo z powierzchnią gruntu.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, termin składania i otwarcia ofert ani treść ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.**

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki

Jacek Szczepanik